КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН

- АДМИНИСТРАЦИЯ

- СОЛОНЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п. Солонцы

| 19.09.2023г. | №615/1 |
| --- | --- |

Об организации работ по оценке готовности

к отопительному периоду 2023-2024 годов

муниципального образования Солонцовский сельсовет

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Солонцовского сельсовета к устойчивой и безаварийной работе в отопительный период 2023 — 2024 гг., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить состав комиссии по оценке готовности муниципального образования Солонцовский сельсовет к отопительному периоду 2023-2024 гг. согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования Солонцовский сельсовет согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить график по проверке готовности согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

4. Ответственность за организацию работ по оценке готовности муниципального образования Солонцовский сельсовет к отопительному периоду 2023-2024гг. оставляю за собой.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6.Постановление вступает в силу с момента подписания, подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Солонцовский сельсовет в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

И.о.главы администрации 						        С.В.Беляевский

Приложение №1

к постановлению администрации

Солонцовского сельсовета

от 19.09.2023 г. №615/1

Состав комиссии

по обеспечению подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2023-2024 годов

Беляевский С.В. – и.о. главы администрации  Солонцовского сельсовета (председатель комиссии);

Дубровина О.В. –  руководитель МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края» (заместитель председателя комиссии);

Копеева Е.В. – главный специалист по общим вопросам   –  (секретарь комиссии);

Члены комиссии:

Шенк К.И. – инженер 1 категории МКУ «Центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления Солонцовского сельсовета Емельяновского района Красноярского края»;

Бандуров И.В. – генеральный директор ООО «Коммунально-энергетический сервис»;

Казарез А.В. – генеральный директор ООО «Сибирская Теплогенерирующая Компания»;

Представители Службы строительного надзора и жилищно-коммунального контроля Красноярского края (по согласованию).

Приложение № 2

к постановлению администрации

Солонцовского сельсовета

от 19.09.2023 г. №615/1

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ

ПЕРИОДУ ТЕПЛОСЕТЕВЫХ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СОЛОНЦОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.

1. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Солонцовского сельсовета, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем над техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности

к отопительному периоду

Администрация Солонцовского сельсовета организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей Солонцовского сельсовета и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС и топливом.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей Солонцовского сельсовета и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября текущего года комиссией, утвержденной Постановлением Главы Солонцовского сельсовета.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых, подключены к системе теплоснабжения.

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями №№ 5, 6 настоящей программы проведения проверки готовности к отопительному периоду.

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

Результаты проверки оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду (приложения №№ 1, 2, далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

-объект проверки готов к отопительному периоду;

-объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

-объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (приложение № 3, далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (приложение № 4, далее - Паспорт) выдается администрацией Солонцовского сельсовета по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются заместителем главы Солонцовского сельсовета, но не позднее 15 сентября текущего года- для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября текущего года- для теплоснабжающих организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе

теплоснабжения, с комиссией

Теплоснабжающие организаций представляют в администрацию Солонцовского сельсовета информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 5.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности.

Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований, указанных в приложении № 6. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых узлов на прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления технической водой и проводит осмотр объектов проверки.

До начала отопительного сезона теплоснабжающая организация представляет в администрацию Солонцовского сельсовета сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Приложение № 1

к Программе

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2023 — 2024 г.г.

для потребителей тепловой энергии

__________________________                                  "__" _____________ 20__ г.

(место составления акта)                                                               (дата составления акта)

Комиссия, утвержденная __________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым утверждена комиссия)

в  соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _____________ 20__ г., утвержденной __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного

представителя потребителя)

и представитель

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

В ходе  проведения  проверки  готовности  к отопительному периоду комиссия установила:_______________________________________________

__________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:   ___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                            ___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                ___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

____________________/_______________________

(подпись, расшифровка подписи)

____________________/______________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.

__________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

"__" _____________ 20__ г. __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи председателя Совета МКД <**>)

**> При наличии Совета многоквартирного дома.

Приложение № 2

к Программе

АКТ

проверки готовности к работе

в осенне-зимний период 2023 — 2024 г.г.

для теплоснабжающих организаций

__ ___________________                                         "__" _____________ 20___г.

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного

представителя потребителя)

и представитель

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

В ходе  проведения  проверки  готовности  к отопительному периоду комиссия установила:_______________________________________________

__________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту  проверки готовности к отопительному периоду ___/__ г.

Председатель комиссии:   ___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                            ___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                ___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

____________________/_______________________

(подпись, расшифровка подписи)

____________________/______________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.

__________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

"__" _____________ 20__ г. __________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи председателя Совета МКД <**>)

**> При наличии Совета многоквартирного дома.

Приложение № 3

к Программе

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№ ___ от "__" _____________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду

1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

3. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

Приложение № 4

к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023 — 2024 г.г.

Выдан ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой  энергии, в отношении которого проводилась проверка  готовности к отопительному периоду)

В  отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ № ______

__________________________________________________________________

_______________________/___________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5

к Программе

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным Законом «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

-нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

11) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

12) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

14) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

Приложение № 6

к Программе

ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. № 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду".

Приложение № 3

к постановлению администрации

Солонцовского сельсовета

от__________ №_________

ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии

муниципального образования Солонцовский сельсовет

- Потребители тепловой энергии.

| 1 | Солонцовский сельсовет | 11.09.2023 – 15.09.2023 |
| --- | --- | --- |

2. Теплоснабжающие организации

|  | ООО «Сибирская Теплогенерирующая Компания» | 11.09.2023 – 20.10 2023 |
| --- | --- | --- |
|  | ООО «Коммунально-энергетический сервис» | 11.09.2023 – 20.10 2023 |